安防工程技术人员基础知识考核大纲（2019版）

一、考核性质

— 面向安防工程企业技术人员进行的一项专业考核；

— 考核结果仅用于安防工程企业技术能力验证；

— 中国安防防范产品行业协会组织策划、提供公共服务；各省、市安防协会及相关部门具体实施。

二、考核内容与试题结构

1、考核内容

安防工程技术基础知识           80%

安防工程相关标准和规范         20%

2、试题结构

| 序号 | 题 型 | 数量 | 每题分值 | 分值小计 | 预计答题时间（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单选题 | 30 | 1 | 30 | 15 |
| 2 | 多选题 | 6 | 2 | 12 | 15 |
| 3 | 判断题 | 26 | 1 | 26 | 15 |
| 4 | 填空题 | 8 | 3 | 24 | 35 |
| 5 | 问答题 | 1 | 8 | 8 | 10 |
|  | 总 计 | 71题 |  | 100分 | 90分钟 |

注： 考试时间，120分钟。

三、参考书籍

本考核主要参考书为：

1、《安全防范设计评估师{基础知识}》，国家职业资格培训教程 （中国劳动社会保障出版社出版）。

2、GB50348－2018《安全防范工程技术标准》(中国计划出版社出版)。

四、考核内容

| 考核内容 | 参考书籍 | 鉴定点 | 程度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安防工程技术基础知识（80%） | 安全防范设计评估师（基础知识） | 一、安全防范概述 1、安全与安全防范 2、安全防范系统 二、入侵报警设备／系统 1、入侵报警设备／系统概述 2、入侵报警设备／系统主要功能和技术指标 3、入侵探测器 4、报警控制器 5、入侵报警系统的构成模式 三、视频安全防范监控系统 1、视频安全防范监控系统概述 2、电视原理 3、摄像机与配套设备 4、视频信号的传输 5、图像显示与记录设备 6、系统与控制 7、数字视频技术 四、出入口控制系统 1、出入口控制系统概述 2、出入口控制系统各部分的主要功能及技术特点 3、出入口控制系统的主要技术要求和指标 4、系统应用中应注意的问题 5、出入口控制系统的发展趋势 6、楼宇（访客）对讲系统 五、实体防护 1、实体防护在安全防范体系中的作用 2、实体防护产品简介 六、防爆安全检查设备 1、防爆安全检查设备概述 2、主要防爆安全检查设备简介 3、防爆安全检查设备应用 七、其他系统 1、电子巡查系统 2、停车库（场）管理系统 八、安全防范系统的集成 1、系统与集成 2、实现系统集成的途径 3、安全防范系统的数字化、网络化 4、城市报警监控与应急指挥系统 | 了解 掌握 掌握 熟悉 熟悉 熟悉 掌握 掌握 了解 熟悉 掌握 掌握 熟悉 了解 了解 掌握 熟悉 掌握 了解 熟悉 了解 掌握 了解 了解 了解 熟悉 熟悉 掌握 熟悉 了解 了解 |
| 安防工程相关标准和规范 （20%） | GB 50348 | 1、总则 2、术语 3、基本规定 4、规划 5、工程建设程序 6、工程设计 7、工程施工 8、工程监理 9、工程检验 10、工程验收 11、系统运行与维护 12、咨询服务 | 熟悉 熟悉 熟悉 了解 熟悉 掌握 熟悉 了解 熟悉 掌握 熟悉 了解 |

说明：考核内容的各部分对应相关的参考书籍，鉴定点的顺序也与参考书籍中相应内容的章节与顺序相一致。